| Output Input | 1 ch |  | 2 chs |  | 16 chs |  | 32 chs |  | 64 chs |  | 66 chs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CR (cps) | DT (%) | CR (cps) | DT (%) | CR (cps) | DT (%) | CR (cps) | DT (%) | CR (cps) | DT (%) | CR (cps) | DT (%) |
| 100 cps | 98.7 | 1.3 | 98.4 | 1.6 | 96 | 4 | 92 | 8 | 87 | 13 | 86 | 14 |
| 1 Kcps | 977 | 2.3 | 974 | 2.6 | 900 | 10 | 624 | 37 | 446 | 55 | 398 | 60 |
| 10 Kcps | 9k | 9.8 | 9.1k | 9.5 | 4.4k | 56 | 1.4k | 86 | 745 | 93 | 611 | 94 |
| 100 Kcps | 43k | 57 | 29k | 71 | 6k | 94 | 1.6k | 98.4 | 794 | 99.2 | 650 | 99.4 |

CR = Count Rate (counts per second), DT = Dead Time (%)