## Slide 1: Collider-Based Experiments Lecture 2
Ricardo Gonçalo
Universidade de Coimbra
Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

## Slide 2: Tracking

## Slide 3: Tracking detectors
Notes: Duas tecnologias
detetores de Silício:
  pixeis na região central
  faixas na região intermédia
detetores de radiação de transição, em gás na região mais externa

## Slide 5: Momentum measurement

## Slide 8: ATLAS Magnetic Field
Strong magnetic fields (2 – 4 T) in a large tracking volume
Complicated field map needs to be well modelled in reconstruction software

## Slide 9: Momentum measurement uncertainty

## Slide 11: Multiple scattering

## Slide 13: Dead material in ATLAS

## Slide 14: Calorimetry
Notes: Quando as partículas têm energia suficiente (mesmo as partículas neutras) produzem chuveiros de muitas novas partículas, cada uma leva uma fração da sua energia
Exemplo, chuveiro eletromagnético
Se pudermos medir a energia de todas estas partículas, medimos a energia da partícula inicial

## Slide 15: Calorimeters

## Slide 17: Electromagnetic calorimeters

## Slide 18: Calorimetry
Notes: Quando as partículas têm energia suficiente (mesmo as partículas neutras) produzem chuveiros de muitas novas partículas, cada uma leva uma fração da sua energia
Exemplo, chuveiro eletromagnético
Se pudermos medir a energia de todas estas partículas, medimos a energia da partícula inicial

## Slide 23: Hadronic calorimeters

## Slide 25
Notes: Calorímetro hadrónico da região central
  matriz de aço com telhas cintilantes
  luz transportada por fibra ópticas (deslocadoras do comprimento de onda) até os fotomultiplicadores
  cada célula lida por 2 fotomultiplicadores

## Slide 26: Types of calorimeter

## Slide 27: Sampling calorimeters

## Slide 28: Homogeneous calorimeters

## Slide 29: Fluctuations and resolution

## Slide 30: Energy resolution

## Slide 31: Muon detectors
Notes: Quatro tecnologias
Uns mais rápidos (RPC, CSC), para trigger
Outros mais precisos (MDT, TGC) para a medição da trajetória
Uns para a região central (MDT, RPC),
Outros mais resistentes à radiação (CSC, TGC) para a região a ângulos mais baixos
RPC: resistive plate chamber
CSC: cathode strip chamber
MDT: monitored drift tubes
TGC: thin gap chamber

## Slide 32: Event reconstruction

## Slide 33: Muões, leptões τ, etc
Em constante evolução para calibrar e alinhar detetores, melhorar técnicas de reconstrução, calibrar algoritmos
Emprega técnicas sofisticadas de análise incluindo de aprendizagem automática (machine learning)

## Slide 34: Jatos hadrónicos
Notes: Jactos são as assinaturas experimentais dos quarks e gluões
Feixes colimados de hadrões que depositam energia nos calorímetros (hadrónico e electromagnético)
Importantes para muitos estudos diferentes, desde QCD até Higgs e física nova (partículas pesadas a decaír para quarks)

## Slide 35: Trigger Systems

## Slide 36
Signal and background in the LHC package
LHC generates trash at huge rates
And the interesting particles we are looking for are rare

## Slide 37: Trigger systems
Much of LHC physics means cross sections at least ~106 times smaller than total cross section
25ns bunch crossing interval (40 MHz)
Offline storing/processing: ~1000 Hz
In one second at design luminosity:
  40 000 000 bunch crossings
  ~2000 W events
  ~500 Z events
  ~10 top events
  ~0.1 Higgs events
  1000 events written out
The right 1000 events should be written out!

## Slide 38: Trigger systems
7 TeV
Critical system!
Use all the tricks in the book
For LHC: multi-level trigger system
Fast electronics for 1st level
Fast algorithms running on large CPU farm

## Slide 39: Análise de dados

## Slide 40: Desafios: Biiiig Data!!!
Dados gerados por cada experiência antes do trigger semelhantes ao tráfego mundial na internet
Centro de computadores do CERN não chega para tratar os dados guardados
LHC Computing Grid!

## Slide 41: Desafios: Pileup
O preço a pagar pela luminosidade: múltiplas colisões simultâneas de protões

## Slide 42: Desafios: Calibração
Extremamente importante!
Cada sub-detetor tem múltiplos métodos de alinhamento e calibração
A melhor precisão é normalmente obtida usando os próprios dados de muitas colisões
Precisamos da melhor calibração possível para os objetos de física: e, μ, τ, jatos, etc
Notes: Um dia vamos calibrar a resposta do calorímetro a fotões com o Higgs!

## Slide 43: LHC Upgrade

## Slide 46: LHC Upgrades
Desenvolvimento de nova geração de ímanes supercondutores (Nb3Sn):
13.5 T em vez de 8 T (LHC, NbTi)
Desenvolvimento de “crab cavities”
Aumentam eficiência das colisões
Colimadores, conectores, eng. civil, etc
R. Gonçalo - LIP
Ciência 2018
46
Notes: High-Luminosity LHC (HL-LHC) (and challenges: 5x10^34 cm-2s-1 levelled; i.e. factor 5 over design
3 ab-1 by ~2035; requires focussing β*=15 cm; crab crossing
COST: 1300 MCHF; 100 MCHF/year operation
(NbTi) used in the LHC magnets can only bear magnetic fields of up to 9-10 Tesla

## Slide 47
Leveling by beam offset
Anti-leveling: crossing angle
Anti-leveling: β* reduction
Eckhard Elsen, LHCP’18
β* reduction
crossing angle reduction steps

## Slide 48
Novo detetor de traços
Nova eletrónica, fontes de alta tensão e cintiladores do calorímetro
Hardware para reconstruir traços carregados (trigger)
Novo detetor de muões “Small Wheel”
High Granualrity Timing Detector
(30ps/traço)
R. Gonçalo - LIP
Ciência 2018
48
Notes: Add spacial granularity to separate close tracks and add tracking solid angle (b-tagging, vertex ident. Etc)
Add timing information to reject pileup: need O(mm) resolution => ~O(10ps) ; 30ps = 9mm
Replace damaged detectors with more rad.hard technologies
HGTD radius 120 – 640 mm ;  Completely replace Inner Detector with all-silicon

## Slide 49
Novo High Granularity Calorimeter
Novo MIP Timing Detector (Barrel & Endcap)
Substituição do detetor de traços
Nova eletrónica do calorímetro
Hardware para reconstruir traços carregados (trigger)
Nova eletrónica e câmaras de muões
R. Gonçalo - LIP
Ciência 2018
49
Notes: Add timing information to reject pileup: need O(mm) resolution => ~10ps
Add spacial granularity to separate close tracks
Rad.hard technology
Add tracking solid angle (b-tagging, vertex ident. Etc)

## Slide 50
Melhoramentos das experiências cruciais para funcionar no ambiente do HL-LHC
Alguns em construção, muitos em fase de R&D
Vão permitir acumular dados únicos na fronteira da alta energia durante 10 anos
R. Gonçalo - LIP
Ciência 2018
50
Notes: Orçamento: 1 370 MCHF; 100 MCHF/year operation – suportado por >25 países

## Slide 51: Impacto na sociedade

## Slide 52: Impacto na Sociedade
Imagiologia médica
World Wide Web
Exploração do espaço
Ciclo Solar
Radioterapia
Prototerapia
Tomografia de muões
(Pirâmide de Gizé)
Computação na grid
Notes: WEB FAZ 30 ANOS!!!

## Slide 53
Tomografia de emissão de positrões (PET)
Terapia com feixes de protões

## Slide 54: Exploração Espacial
MFS
AlphaBUS

## Slide 55: Física (Experimental) de Partículas em Portugal
Lisboa, Coimbra, Minho
200 membros
90 doutorados
75 estudantes
25 engenheiros e administrativos
www.lip.pt

## Slide 56
Ricardo Gonçalo (UC/LIP) Qualquer duvida: jgoncalo@lip.pt

## Slide 57: Bonus slides
a